„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Dokumentace obsahuje části:

A	Průvodní zpráva
B	Souhrnná technická zpráva
C	Situační výkresy 
D	Výkresová dokumentace
E	Dokladová část

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby nebo zařízení (dále jen „stavba“) a podmínkám v území.

A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

- název stavby,

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

- předmět dokumentace.

A.1.2	Údaje o žadateli

  - jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

  - jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

  - obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2	Seznam vstupních podkladů

# A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

- dosavadní využití a zastavěnost území,

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

- údaje o odtokových poměrech,

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

- seznam výjimek a úlevových řešení,

- seznam souvisejících a podmiňujících investic,

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby,

- účel užívání stavby,

- trvalá nebo dočasná stavba,

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

- seznam výjimek a úlevových řešení,

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),

- základní předpoklady výstavby (	časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

- orientační náklady stavby.

# A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B	Souhrnná technická zpráva

# B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

# B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6	Základní technický popis staveb

B.2.7	Technická a technologická zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

  - výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,

  - zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,

  - předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby,

  - zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Kritéria tepelně technického hodnocení.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení,

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- doprava v klidu.

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

# B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

# B.8	Zásady organizace výstavby

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

# C	Situační výkresy

# C.1	Situační výkres širších vztahů

- měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

- napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

- stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma,

- vyznačení hranic dotčeného území.

# C.2	Celkový situační výkres

- měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

- stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

- hranice pozemků,

- hranice řešeného území,

- základní výškopis a polohopis,

- navržené stavby,

- stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

- komunikace a zpevněné plochy,

- plochy vegetace.

# C.3	Koordinační situační výkres

- měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1 : 200,

- stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,

- hranice pozemků, parcelní čísla,

- hranice řešeného území,

- stávající výškopis a polohopis,

- vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,

- stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (± 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální výška staveb,

- navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,

- řešení vegetace,

- okótované odstupy staveb,

- zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,

- stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.,

- maximální zábory (dočasné / trvalé),

- geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě,

- odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

# C.4	Katastrální situační výkres

- měřítko podle použité katastrální mapy,

- zákres stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby,

- vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

# C.5	Speciální situační výkres

# Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo souvisejících inženýrských opatření.

D	Výkresová dokumentace

# D.1	Charakteristické půdorysy

# D.2	Charakteristické řezy

# (včetně řezů dokumentujících návaznost na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby a staveb stávajících)

# D.3	Základní pohledy

# (včetně pohledů dokumentujících začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny)

E	Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

E.1	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

# E.2.	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

# E.2.1	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

# E.2.2 	Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

# E.3	Doklad podle zvláštního právního předpisu3) prokazující shodu vlastností výrobku, který plní funkci stavby, s požadavky na stavby podle § 156 stavebního zákona nebo technická dokumentace výrobce nebo dovozce, popřípadě další doklad, z něhož je možné ověřit dodržení požadavků na stavby

# E.4	Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů4)

# E.5	Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace