Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Dokumentace obsahuje části:

A	Průvodní zpráva
B	Souhrnná technická zpráva
C	Situační výkresy 
D	Výkresová dokumentace
E	Dokladová část

Dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben podmínkám v území a charakteru navrhované změny.

A	Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o území

- navrhovaná změna využití území,

- místo (katastrální území, parcelní čísla pozemků),

- předmět dokumentace.

A.1.2	Údaje o žadateli

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

# A.2	Seznam vstupních podkladů

# A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné,

- dosavadní využití a zastavěnost území,

- charakteristika dotčeného území, pozemků a staveb na nich,

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

- údaje o odtokových poměrech,

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

- seznam výjimek a úlevových řešení,

- seznam souvisejících a podmiňujících investic,

- seznam pozemků a staveb dotčených změnou využití území (podle katastru nemovitostí).

# A.4	Údaje o změně využití území

  - celková výměra území dotčeného změnou,

  - údaje o odtokových poměrech,

  - požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury,

  - předpokládaná lhůta realizace změny využití území.

B	Souhrnná technická zpráva

# B.1	Popis a zhodnocení území

# a) charakteristika území,

# b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,

# c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

# d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

# e) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

# f) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice.

# B.2	Popis navrhované změny využití území

- základní charakteristika změny využití území,

- zdůvodnění změny vzhledem k současnému způsobu užívání dotčeného území,

- zásady zajištění technických podmínek požární ochrany v dotčeném území z hlediska předpokládaného způsobu využití území,

- zásady ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí (povodně, záplavy, eroze a sesuvy půdy, poddolování, seizmicita, radon, hluk, emise, odpady apod.).

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

# B.4	Dopravní řešení

# B.5	Řešení vegetace

# B.6	Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

# C	Situační výkresy

# C.1	Situační výkres širších vztahů

  - měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000,

  - vyznačení vztahu dotčeného území k urbanistické struktuře území a umístění v sídle.

# C.2	Celkový situační výkres území dotčeného změnou

- měřítko 1 : 500 nebo 1 : 1 000, u rozsáhlých záměrů 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000,

- stávající stavby a technická infrastruktura,

- hranice pozemků, parcelní čísla,

- hranice řešeného území,

- stávající a navrhovaný výškopis a polohopis,

- vyznačení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

- stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.

# C.3	Katastrální situační výkres

- měřítko podle použité katastrální mapy,

- vyznačení hranic území s novým využitím,

- vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

# D	Výkresová dokumentace

Výkresy zobrazující změnu využití území (výkresy v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické řešení navržené změny využití území; základní svislé řezy, dokumentující navržené terénní úpravy, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; zákres řešení odvodnění území v případě změn odtokových poměrů apod.).

E	Dokladová část

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů.

# E.1	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

# E.2	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, vyznačená například na situačním výkrese

# E.3	Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů4)

# E.4	Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace