Zakázka:

**Oplocení hřbitov Lovčice**

SO\_ 01: Stavební objekt 01

|  |  |
| --- | --- |
| **003: Svislé konstrukce** | |
| **Poř.** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn. cena** | **Cena** |
| 1. | 01 | Betonový sloupek H 1,75 m průběžný 2450x115x125 | kus | 66,0 |  |  |
| 2. | 02 | Betonový sloupek U2 koncový hladký 2703x115x125 | kus | 10,0 |  |  |
| 3. | 03 | Pole kámen jednostranně štípaný (2x rovný, 1x oblouk) výška celkem 187 cm | kus | 71,0 |  |  |
| 19. | 338121123 | Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o obj.do 0,15 m3 | kus | 76,0 |  |  |
| 20. | 348952299 | Montáž plotových dílců | kus | 213,0 |  |  |
|  | | | | **Cena celkem** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **009: Ostatní konstrukce a práce** | |
| **Poř.** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn. cena** | **Cena** |
| 5. | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1m3 | m3 | 57,271 |  |  |
| 8. | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 119,846 |  |  |
| 9. | 979082315 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nad 2000 do 3000 m | t | 119,846 |  |  |
| 16. | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 8,379 |  |  |
| 21. | 979082212 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 119,846 |  |  |
|  | | | | **Cena celkem** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VRN: Vedlejší rozpočtové náklady** | |
| **Poř.** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn. cena** | **Cena** |
| 15. | 04 | Mimostaveništní doprava | % | 5,0 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkem (bez DPH)** |  |
| **Cena celkem (s DPH)** |  |